## もくじ
● | 標準作業書の様式例
① 文書取扱に関する標準作業書
② 生乳検査に係る職務分掌
③ 生乳検査標準作業書…検査（検体採取・搬送・取扱）
④ 生乳検査標準作業書…検査（検査法）
⑤ 試薬管理標準作業書…検査（試薬管理）
⑥ 機械機器管理標準作業書…検査（一般機器管理）
⑦ 赤外分光式多成分測定装置・蛍光光学式体細胞測定装置管理標準作業書
⑧ 内部精度管理標準作業書…精度管理（内部精度管理）
⑨ 外部精度管理標準作業書…精度管理（外部精度管理）
⑩ 教育訓練標準作業書…教育訓練
⑪ 内部点検標準作業書…内部点検
⑫ その他（記録簿集）
この様式は、標準作業書を初めて作成する際に、必要事項をもれなく記載するために参考にしていただくためのものです。
標準作業書の構成が本例の形式・順序と異なっていても、認証規程別表３に挙げる事項がもれなく定められていれば構いません。
● | 標準作業書等の具体例
例① 文書取扱標準作業書具体例
例② 職務分掌（組織図）具体例
例③ 検体採取・搬送・取扱標準作業書具体例
例④ 検体採取に関する指示文書具体例
例⑤ 検体採取のデータ検証具体例
例⑥ 検体採取組織内部精度管理標準作業書具体例
例⑦ 教育訓練標準作業書具体例

## ①
文書取扱に関する標準作業書 |  |  |  |  | 作成者氏名 |  |  | 承認者氏名
[5 empty] | 作成者（指定者、区分責任者、検査員、検体採取者）氏名 |  |  | 生乳検査部門責任者氏名 検体採取部門責任者氏名 |  | 各承認者印
分類コード | [6 empty] | 作成者印
作成年月日 |  |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
目的
適用範囲 |  | 生乳検査所における文書
出典・添付文書 |  | ○○生乳販売農業協同組合連合会文書取扱い規程
[7 empty] | 文書名 |  |  | ページ数
①－１ | 標準作業書を作成・改訂する際の手続きの方法
[6 empty] | ○○生乳販売農業協同組合連合会文書取扱い規程 |  |  |  | Ｐ～ Ｐ
①－２ | 標準作業書の保管（信頼性確保部門責任者）および写しの管理方法
[6 empty] | ○○生乳販売農業協同組合連合会文書取扱い規程 |  |  |  | Ｐ～ Ｐ
①－３ | 最新版・標準作業書が確実に使用されるための具体的方法
[6 empty] | ○○生乳販売農業協同組合連合会文書取扱い規程 |  |  |  | Ｐ～ Ｐ
①－４ | 指示・報告・改善措置に関して文書保管する旨
[6 empty] | ○○生乳販売農業協同組合連合会文書取扱い規程 |  |  |  | Ｐ～ Ｐ
①－５ | 記録すべき事項を明記した 文書取扱い記録簿
[7 empty] | 文書取扱い記録簿 |  |  | Ｐ～ Ｐ
※乳業者の検査施設にあっては「○○乳業(株)文書取扱い規程」と読替る。
[5 empty] | 信頼性確保部門指定者 |  |  | 信頼性確保部門責任者
[7 empty] | 印 |  |  | 印

## ②
生乳検査に係る職務分掌 |  |  |  |  | 作成者氏名 |  |  | 承認者氏名
[5 empty] | 作成者（指定者、区分責任者、検査員、検体採取者）氏名 |  |  | 生乳検査部門責任者氏名 検体採取部門責任者氏名 |  | 各承認者印
分類コード | [6 empty] | 作成者印
作成年月日 |  |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
目的
適用範囲
出典・添付文書 |  | ・組織図 | ・業務分担表
[8 empty] | 添付文書名 |  | ページ数
②－１ | 役職・担当者名が記載された名簿及び組織図
| 注）指定者および区分責任者を複数任命する場合には担当する施設区分ごとに作成 | [6 empty] | 組織図 |  | Ｐ～ Ｐ
②－２ | 責任者・指定者・区分責任者・検査員および検体採取者の業務範囲 | [6 empty] | 業務分担表 |  | Ｐ～ Ｐ
②－３ | 責任者・指定者・区分責任者が不在の際に業務代行を行う者 | [6 empty] | 業務分担表 |  | Ｐ～ Ｐ
[5 empty] | 信頼性確保部門指定者 |  |  | 信頼性確保部門責任者
[7 empty] | 印 |  |  | 印

## ③
生乳検査標準作業書・・・検査（検体採取・搬送・取扱） |  |  |  |  | 作成者氏名 |  |  | 承認者氏名
[5 empty] | 作成者（指定者、区分責任者、検査員、検体採取者）氏名 |  |  | 生乳検査部門責任者氏名 検体採取部門責任者氏名 |  | 各承認者印
分類コード | [6 empty] | 作成者印
作成年月日 |  |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
目的
適用範囲
出典・添付文書 |  | 生乳検査マニュアル・検体採取手順書・検体配送受領手順書・検体廃棄手順書・検体廃棄記録表
[7 empty] | 添付文書名 |  |  | ページ数
③-1 | 検体採取者が生乳検査マニュアル作成会議作成の「生乳検査マニ
| ュアルで検体採取を行っている旨 | [5 empty] | 生乳検査マニュアル |  |  | Ｐ～ Ｐ
検体採取手順書
③-2 | 検体採取場所と検査室が同一敷地内にない場合の検体搬送条件輸
| 輸送温度、検体採取から検査着手までの時間等 | [5 empty] | 検体配送・受領手順書 |  |  | Ｐ～ Ｐ
③-3 | 検体の検査前後の保管・廃棄方法 | [5 empty] | 検体廃棄手順書 |  |  | Ｐ～ Ｐ
[7 empty] | 検体廃棄記録表 |  |  | Ｐ～ Ｐ
[5 empty] | 信頼性確保部門指定者 |  |  | 信頼性確保部門責任者
[7 empty] | 印 |  |  | 印

## ④
生乳検査標準作業書・・・検査（検査法） |  |  |  |  | 作成者氏名 |  |  | 承認者氏名
[5 empty] | 作成者（指定者、区分責任者、検査員、検体採取者）氏名 |  |  | 生乳検査部門責任者氏名 検体採取部門責任者氏名 |  | 各承認者印
分類コード | [6 empty] | 作成者印
作成年月日 |  |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
目的
適用範囲
ゲルベル法手順書・常圧乾燥法手順書・迅速測定器手順書・検査記録簿・迅速測定器精度説明書
出典・添付文書
[8 empty] | 添付文書名 |  | ページ数
④-1 | ・検査員が行う検査方法 | [6 empty] | ゲルベル法手順書 |  | Ｐ～ Ｐ
| （乳脂肪分・無脂乳固形分・体細胞のうち実際に検査を実施しているもの） | [6 empty] | 常圧乾燥法手順書 |  | Ｐ～ Ｐ
|  | 注）但し体細胞数のブリード法は対象としない | [5 empty] | 迅速測定機手順書 |  | Ｐ～ Ｐ
④-2 | ・検査経過の記録方法 | [6 empty] | 検査記録簿 |  | Ｐ～ Ｐ
検査管理日報
検査成績表
④-3 | ・採用する検査法が標準法以外の場合には、標準法と同等性評価を | [6 empty] | 迅速測定機 |  | Ｐ～ Ｐ
| 行った内容 | [6 empty] | 検査精度説明書
[5 empty] | 信頼性確保部門指定者 |  |  | 信頼性確保部門責任者
[7 empty] | 印 |  |  | 印

## ⑤
試薬管理標準作業書・・・検査（試薬管理） |  |  |  |  | 作成者氏名 |  |  | 承認者氏名
[5 empty] | 作成者（指定者、区分責任者、検査員、検体採取者）氏名 |  |  | 生乳検査部門責任者氏名 検体採取部門責任者氏名 |  | 各承認者印
分類コード | [6 empty] | 作成者印
作成年月日 |  |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
目的
適用範囲
出典・添付文書 |  | 薬品管理手順書・薬品管理記録簿
[8 empty] | 添付文書名 |  | ページ数
⑤-1 | 検査に使用する試薬等について |  |  | a.保管方法（開封済、未開封別） |  |  |  | 薬品管理手順書 |  | Ｐ～ Ｐ
b.使用期限の設定
c.ラベルの表示方法
⑤-2 | 記録すべき事項を明記した 検査試薬記録簿 | [6 empty] | 薬品管理記録簿 |  | Ｐ～ Ｐ
[5 empty] | 信頼性確保部門指定者 |  |  | 信頼性確保部門責任者
[7 empty] | 印 |  |  | 印

## ⑥
機械機器管理標準作業書・・・検査（一般機器管理） |  |  |  |  | 作成者氏名 |  |  | 承認者氏名
[5 empty] | 作成者（指定者、区分責任者、検査員、検体採取者）氏名 |  |  | 生乳検査部門責任者氏名 検体採取部門責任者氏名 |  | 各承認者印
分類コード | [6 empty] | 作成者印
作成年月日 |  |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
目的
適用範囲
出典・添付文書 |  | 保守点検記録簿・保守点検計画表
[8 empty] | 添付文書名 |  | ページ数
⑥-1 | 検査に使用する機器の日常点検（使用時点検）・定期点検の頻度と内容 | [6 empty] | 保守点検整備記録簿 |  | Ｐ～ Ｐ
| 及び 異常時（機器の故障）における対応手順 | [6 empty] | 故障修理管理記録簿表 |  | Ｐ～ Ｐ
保守点検・簡易点検整備計画表
[5 empty] | 信頼性確保部門指定者 |  |  | 信頼性確保部門責任者
[7 empty] | 印 |  |  | 印

## ⑦
赤外分光式多成分測定装置・蛍光光学式体細胞測定装置管理手順書 |  |  |  |  | 作成者氏名 |  |  | 承認者氏名
[5 empty] | 作成者（指定者、区分責任者、検査員、検体採取者）氏名 |  |  | 生乳検査部門責任者氏名 検体採取部門責任者氏名 |  | 各承認者印
分類コード | [6 empty] | 作成者印
作成年月日 |  |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
目的
適用範囲
出典・添付文書 |  | 点検整備計画表・校正方法手順書・故障修理管理記録簿・保守点検整備管理記録簿
[8 empty] | 添付文書名 |  | ページ数
⑦-1 | 赤外分光式多成分測定装置、蛍光光学式体細胞測定装置等の日常点検 | [6 empty] | 点検整備計画表 |  | Ｐ～ Ｐ
| （使用時点検）定期点検の頻度と内容及び異常時（機器の故障）における | [6 empty] | 校正方法手順書
対応手順、校正の内容及び頻度
⑦-2 | 記録すべき事項を明記した迅速測定器管理記録簿 | [6 empty] | 故障修理管理記録簿 |  | Ｐ～ Ｐ
保守点検整備管理記録簿
[5 empty] | 信頼性確保部門指定者 |  |  | 信頼性確保部門責任者
[7 empty] | 印 |  |  | 印

## ⑧
内部精度管理標準作業書・・・精度管理（内部精度管理） |  |  |  |  | 作成者氏名 |  |  | 承認者氏名
[5 empty] | 作成者（指定者、区分責任者、検査員、検体採取者）氏名 |  |  | 生乳検査部門責任者氏名 検体採取部門責任者氏名 |  | 各承認者印
分類コード | [6 empty] | 作成者印
作成年月日 |  |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
目的
適用範囲
出典・添付文書 |  | ﾊﾟｲﾛｯﾄｻﾝﾌﾟ作製手順書 |  | ﾊﾟｲﾛｯﾄｻﾝﾌﾟﾙ測定手順書 |  | 内部精度管理手順書 |  | 内部精度管理チェック表
[8 empty] | 添付文書名 |  | ページ数
⑧-1 | ・ﾊﾟｲﾛｯﾄｻﾝﾌﾟﾙ（生乳仕様）の調製法及び使用期限 | [6 empty] | ﾊﾟｲﾛｯﾄｻﾝﾌﾟﾙ調製手順書 |  | Ｐ～ Ｐ
[8 empty] | ﾊﾟｲﾛｯﾄｻﾝﾌﾟﾙ測定手順書 |  | Ｐ～ Ｐ
⑧-2 | ・ﾊﾟｲﾛｯﾄｻﾝﾌﾟﾙの導入頻度 | [6 empty] | ﾊﾟｲﾛｯﾄｻﾝﾌﾟﾙ測定手順書 |  | Ｐ～ Ｐ
⑧-3 | ・ﾊﾟｲﾛｯﾄｻﾝﾌﾟﾙの測定値が許容範囲から逸脱する場合の対応 | [6 empty] | ﾊﾟｲﾛｯﾄｻﾝﾌﾟﾙ測定手順書 |  | Ｐ～ Ｐ
a.検査の中止
b.原因究明
c.改善措置の手順
⑧-4 | ・内部精度管理の実施状況を信頼性確保部門が定期的に評価する旨 | [6 empty] | 内部精度管理手順書 |  | Ｐ～ Ｐ
[6 empty] | （頻度は1回/月） |  | 内部精度管理チェック表 |  | Ｐ～ Ｐ
⑧-5 | ・記録すべき事項を明記した内部精度管理記録簿 | [6 empty] | 内部精度管理チェック表 |  | Ｐ～ Ｐ
[5 empty] | 信頼性確保部門指定者 |  |  | 信頼性確保部門責任者
[7 empty] | 印 |  |  | 印

## ⑨
外部精度管理標準作業書・・・精度管理（外部精度管理） |  |  |  |  | 作成者氏名 |  |  | 承認者氏名
[5 empty] | 作成者（指定者、区分責任者、検査員、検体採取者）氏名 |  |  | 生乳検査部門責任者氏名 検体採取部門責任者氏名 |  | 各承認者印
分類コード | [6 empty] | 作成者印
作成年月日 |  |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
目的
適用範囲
|  | 乳成分測定器クロスチェック結果表 |  |  | 体細胞数測定器クロスチェック結果表 |  |  | 外部精度管理評価表
出典・添付文書 |  | 改善措置手順書 |  | 外部精度管理時系列結果一覧表
[7 empty] | 添付文書名 |  |  | ページ数
⑨-1 | 乳技協が実施する外部精度管理調査への参加および | [5 empty] | 乳成分測定器外部精度管理調査結果表 |  |  | Ｐ～ Ｐ
| 結果が確認できる書類 | [5 empty] | 体細胞数測定器外部精度管理調査結果表 |  |  | Ｐ～ Ｐ
⑨-2 | 結果を受けての信頼性確保部門の評価 | [5 empty] | 外部精度管理評価表 |  |  | Ｐ～ Ｐ
⑨-3 | 許容範囲逸脱時における改善措置の手順 | [5 empty] | 改善措置手順書 |  |  | Ｐ～ Ｐ
⑨-4 | 記録すべき事項を明記した外部精度管理記録簿 | [5 empty] | 外部精度管理調査結果管理表 |  |  | Ｐ～ Ｐ
[5 empty] | 信頼性確保部門指定者 |  |  | 信頼性確保部門責任者
[7 empty] | 印 |  |  | 印

## ⑩
教育訓練標準作業書・・・教育訓練 |  |  |  |  | 作成者氏名 |  |  | 承認者氏名
[5 empty] | 作成者（指定者、区分責任者、検査員、検体採取者）氏名 |  |  | 生乳検査部門責任者氏名 検体採取部門責任者氏名 |  | 各承認者印
分類コード | [6 empty] | 作成者印
作成年月日 |  |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
目的
適用範囲
出典・添付文書 |  | 教育訓練スケジュール表 |  | 新人教育プログラム |  | 新人教育スケジュール表
[8 empty] | 添付文書名 |  | ページ数
⑩-1 | ・信頼性確保部門責任者による指定者・生乳検査部門責任者・検体採取部門責任者 | [6 empty] | 教育訓練スケジュール表 |  | Ｐ～ Ｐ
区分責任者・検査員・検体採取者の教育訓練および研修の内容とスケジュール
⑩-2 | ・上記教育訓練・研修が実施された際の記録すべき事項 | [6 empty] | 教育訓練スケジュール表 |  | Ｐ～ Ｐ
⑩-3 | ・信頼性確保部門責任者が自ら外部研修会等に参加し、検査精度管理体制向上を | [6 empty] | 教育訓練スケジュール表 |  | Ｐ～ Ｐ
図る旨
⑩-4 | ・検査員・検体採取者の新人教育訓練についての内容 | [6 empty] | 新人教育プログラム |  | Ｐ～ Ｐ
[8 empty] | 新人教育スケジュール表 |  | Ｐ～ Ｐ
[5 empty] | 信頼性確保部門指定者 |  |  | 信頼性確保部門責任者
[7 empty] | 印 |  |  | 印

## ⑪
内部点検標準作業書・・・内部点検 |  |  |  |  | 作成者氏名 |  |  | 承認者氏名
[5 empty] | 作成者（指定者、区分責任者、検査員、検体採取者）氏名 |  |  | 生乳検査部門責任者氏名 検体採取部門責任者氏名 |  | 各承認者印
分類コード | [6 empty] | 作成者印
作成年月日 |  |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
目的
適用範囲
出典・添付文書
[8 empty] | 添付文書名 |  | ページ数
⑪-1 | すべての標準作業書に従って検査業務が行われているか点検する旨 | [6 empty] | 内部点検項目表 |  | Ｐ～ Ｐ
⑪-2 | 随時および異常時（事故等）の点検方法 | [6 empty] | 内部点検項目表 |  | Ｐ～ Ｐ
⑪-3 | 改善措置後の評価 | [6 empty] | 改善措置評価表 |  | Ｐ～ Ｐ
⑪-4 | 記録すべき事項を明記した内部点検記録簿 | [6 empty] | 内部点検項目チェック表 |  | Ｐ～ Ｐ
[5 empty] | 信頼性確保部門指定者 |  |  | 信頼性確保部門責任者
[7 empty] | 印 |  |  | 印

## ⑫
その他（記録簿集） |  |  |  | 作成者氏名 |  |  | 承認者氏名
|  |  |  | 作成者（指定者、区分責任者、検査員、検体採取者）氏名 |  |  | 生乳検査部門責任者氏名 検体採取部門責任者氏名 |  | 各承認者印
分類コード | [5 empty] | 作成者印
作成年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日 |  | 改訂年月日
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
目的
適用範囲
出典・添付文書
ページ数
全ての標準作業書に対応する記録簿集（各標準作業書に添付してある記録簿をまとめて収載致しました。） | [8 empty] | Ｐ～ Ｐ
|  |  |  | 信頼性確保部門指定者 |  |  | 信頼性確保部門責任者
[6 empty] | 印 |  |  | 印

## 例①
文書取扱に関する標準作業書 |  | (具体例）
標準作業書を作成・改訂する際の手続きの方法
・○○生乳販連における文書の作成、改訂に関してはすべて○○生乳販売農業協同組合連合会文書取り扱い
規程に基づくものとする。
| 文書の作成に関して |  | 第○条 ○項
| 文書の更新に関して |  | 第○条 ○項
標準作業書の保管（信頼性確保部門責任者）および写しの管理方法
最新版・標準作業書が確実に使用されるための具体的方法
・標準作業書の原本は信頼性確保部門 部門責任者が保存し、その写しを検体採取部門 部門責任者が
保持し区分責任者にその写しを徹底することで、一元的な管理を行うこととする。
・標準作業書に変更があった場合は、「文書取扱い記録簿」に記載しその変更経歴を明確にしておくこととする。
指示・報告・改善措置に関して文書保管する旨
・組織内の指示・報告・改善措置に関しては「指示・報告・改善措置連絡票」を使用し、その経緯を明確にしておく。
また「指示・報告・改善措置連絡票」に関しては、最終的には関連部署に確認されたことを捺印によって確認した後
信頼性確保部門が保管する。
記録すべき事項を明記した 文書取扱い記録簿
① 文書取扱い記録簿
② 指示・報告・改善措置連絡票

## 例②
検体採取（生乳検査）に係る職務分掌 |  |  | (具体例）
１． 組織図
＜信頼性確保部門＞
＜検体採取部門＞
区分責任者（生乳販連が、直接運送会社と契約している場合）
|  | ○○運送 | 区分責任者 | （不在の場合代行する者）
|  |  | △△△△ | □□□□
|  | ○○運送 |  | （不在の場合代行する者）
|  |  | △△△△ | □□□□
|  | ○○運送 |  | （不在の場合代行する者）
|  |  | △△△△ | □□□□
|  | ○○運送 |  | （不在の場合代行する者）
|  |  | △△△△ | □□□□
|  | ○○運送 |  | （不在の場合代行する者）
|  |  | △△△△ | □□□□
区分責任者（生乳販連が、各農協と契約している場合）
|  | ○○農協 | 区分責任者 | （不在の場合代行する者）
|  |  | △△△△ | □□□□
|  | ○○農協 |  | （不在の場合代行する者）
|  |  | △△△△ | □□□□
|  | ○○農協 |  | （不在の場合代行する者）
|  |  | △△△△ | □□□□
|  | ○○農協 |  | （不在の場合代行する者）
|  |  | △△△△ | □□□□
|  | ○○農協 |  | （不在の場合代行する者）
|  |  | △△△△ | □□□□
区分責任者（乳業者の取引成分値を指定団体等で検査している場合）
|  | ○○乳業 | 区分責任者 | （不在の場合代行する者）
|  |  | △△△△ | □□□□
|  | ○○乳業 |  | （不在の場合代行する者）
|  |  | △△△△ | □□□□
２． 業務分担表（責任者・指定者・区分責任者・検体採取者の業務範囲）
（責任者・指定者・区分責任者が不在の際に業務の代行を行うもの）
信頼性確保部門 部門責任者 |  | 検体採取部門が標準作業書に定められた通りに業務を遂行しているかどうかを
内部点検(監査）行うことにより、検体採取業務を独立してマネジメントをおこなう。
信頼性確保部門 指定者 |  | 信頼性確保部門責任者の業務を補佐し、部門責任者不在の際はその代行者となる
検体採取部門 責任者 |  | 検体採取業務を日常的に統括し、日々の管理（内部精度管理）を通じてその業務
の信頼性を担保する。具体的には、検体採取がマニュアル通りなされているか、
搬送の温度管理はマニュアル通りなされているか等である。
検体採取部門 区分責任者 |  | 検体採取部門責任者のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに従い、具体的に日々の検体採取を管理する。
検体採取者 |  | マニュアルに従い検体採取を行う
指定者
○○ 生乳販連△△△△
部門責任者
○○ 生乳販連
△△ △△
多数の場合は、指定者
、その代行者を明記した名簿を添付してください。
多数の場合は、指定者
、その代行者を明記した名簿を添付してください。
多数の場合は、指定者、その代行者を明記した名簿を添付してください。
部門責任者
○○生乳販連 △△△△

## 例③
検体採取・搬送・取扱標準作業書
１．.検体採取者が○○指定団体発信の文書に従ってで検体採取を行っている旨（配分検査）
①に関して | （例）
| 契約者 |  | 集乳・検体採取を委託 |  |  | 契約書の写し
|  |  | している運送業者 |  |  | 覚書の有無
| △△ 生乳販連 |  | ○○○○ 運送 |  |  | 有
| △△ 生乳販連 |  | ○○○○ 運送 |  |  | 有
| ×× 農協 |  | ×××× 運送 |  |  | 無 | 指定団体と農協の契約は必要です。
| ×× 農協 |  | ×××× 運送 |  |  | 無 | 指定団体と農協の契約は必要です。
| ×× 農協 |  | ×××× 運送 |  |  | 無 | 指定団体と農協の契約は必要です。
| ×× 農協 |  | ×××× 運送 |  |  | 無 | 指定団体と農協の契約は必要です。
| ×× 農協 |  | ×××× 運送 |  |  | 無 | 指定団体と農協の契約は必要です。
②に関して
検体採取に関して指定団体が指示した文書（具体例）
２．.検体採取者が○○指定団体発信の文書に従ってで検体採取を行っている旨（取引検査）
①に関して | （例）
| 集乳・検体採取を委託 |  |  | 契約書の写し
| している乳業者 |  |  | 覚書の有無
| ○○○○ 乳業 |  |  | 有
| ○○○○ 乳業 |  |  | 有
| ×××× 乳業 |  |  | 無
| ×××× 乳業 |  |  | 無
| ×××× 乳業 |  |  | 無
| ×××× 乳業 |  |  | 無
| ×××× 乳業 |  |  | 無
②に関して
検体採取に関して指定団体が指示した文書（具体例）
２．.指定団体が検体採取の方法に関する文書を発信した際、その方法が妥当であることを
検証したデータ
検証データに関して |  | ・・・ | 検体採取データ検証 内容 （具体例）
２．検体搬送の条件、輸送温度、検査着手までの時間が明記されているかどうか。
（記述の具体例） |  | 委託している検査施設と確認のうえ記入してください。
① 検体の配送 |  | 既に委託している検査所からの申請書の写しをそのまま添付しても構いません。
検体は、成分検査用及び細菌検査用ともに保冷材入りのクーラーボックスに、検体内容やクール便の問い合わせ内容
が記入された「生乳サンプル送り状」と同梱され、ヤマト運輸㈱のクール便により各場所から配送される。
○○箇所
② 委託検査施設における受領確認
発送拠点では検体を送る際に、クーラーボックスに同梱する｢生乳検査サンプル送り状」を委託検査所に確認のためファッ
クスする。送付されたファックスと現物のクーラーボックスと確認番号に基づき照合する。
③検体の仕分け
クーラーボックスは番号を記した後開封し検体数を確認する、検体はクーラーボックス番号とサンプル送り状と一緒に冷蔵庫
に保管する。
④クーラーボックスの確認
仕分けの終わったクーラーボックスにお汚れのあるものは汚れを落とし、保冷材等適量に入っているか、サンプルとり忘れ等
を確認し、整理整頓する。
⑤搬送中のクーラーボックス内の温度管理 |  |  |  |  | ・・・７℃以下を保つ
発送拠点から発送される、クーラーボックス内に温度記録計を同梱し、発送から輸送中、検体
受領までの温度変化を確認する。受領後直ちに冷蔵庫保管とし温度も７℃以下とする
温度記録計：時系列的に記録できるもの
⑥畜冷剤の確認・・・
畜冷剤大型クーラーボックスは畜冷剤大 ３個 小型クーラーボックスは畜冷剤小 ４個
３．検体の検査前後の保管廃棄方法・・・
下水道法に従い廃棄されている旨記載
下水道法に従いキチンと廃棄されている旨記載
＜必要項目事項＞
① 実際に集乳をしている運送業者が誰と契約しているか明確になっていること。（契約書の写しを添付）
② 検体採取の方法に関して、指定団体が指示した文書があること。
※オートサンプラーを使用している地域はその旨を記載してください
＜必要項目事項＞
① 実際に集乳をしている運送業者が誰と契約しているか明確になっていること。（契約書の写しを添付）
② 検体採取の方法に関して、指定団体が指示した文書があること。
取引検査を請け負っている乳業者と、契約書や覚書を交わさずに今までの商慣習で検査している場合は、申請の段階では、指定団体が発信した検体採取に関する文書で
契約の関係を確認しますが、契約書または覚書の締結への取り組みが必要です。

## 例④
平成 ○○年 ○月 ○日
○○酪農業協同組合 御中
○○生乳販売農業協同組合連合会
代表理事会長 ○○ ○○
取引検査・配分検査における生乳の検体採取に関して（依頼）
拝啓 時下ますますご清祥のことと大慶に存じます。
平素は当連合会の業務の運営に当たりまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
取引検査・配分検査における生乳の検体採取に関しまして、以下のようにご依頼申しあげます。
この取り組みは生乳検査精度管理 認証制度におきましても必須の取り組みとなっております。
何卒ご理解いただきまして、ご契約なされております運送業者様等に周知徹底頂きますように
お願い申し上げます。
敬白
記
１．手攪拌でサンプル採取を行う場合
|  | タンクローリー ５ｔ | ３０回
|  | タンクローリー １０ｔ | ４５回
|  | タンクローリー １５ｔ | ６０回
２．エア攪拌でサンプル採取を行う場合
|  | タンクローリー ５ｔ | 圧力 ３．２L |  |  | ５０秒
|  | タンクローリー １０ｔ | 圧力 ３．２L |  |  | ５０秒
|  | タンクローリー １５ｔ | 圧力 ３．２L |  |  | ５０秒
３．オートサンプラーにて検体採取を行う場合にはこの限りではございません。
以 上

## 例⑤
タンクローリーからのサンプリングに関する乳質安定検証モデル
（案）
＜手攪拌＞
タンクローリーの大きさ（ ｔ ）、攪拌回数ごと乳質が安定するまでの回数を検証
| 検証項目 | ○○○
|  | ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ |  | ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ |  | ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ
| 攪拌回数 |  | ５ｔ |  | 10ｔ |  | 15ｔ
１５回
３０回
４５回
６０回
検証例
＜手攪拌＞ |  |  | 検証項目 | Fat
|  | ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ |  | ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ |  | ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ
| 攪拌回数 |  | ５ｔ |  | 10ｔ |  | 15ｔ
| １５回 |  | 3.6 |  | 3.7 |  | 3.6
| ３０回 |  | 3.5 |  | 3.7 |  | 3.6
| ４５回 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5
| ６０回 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5
※ 検証の結果、５ｔ 車は30回攪拌 10ｔ 車は４５回攪拌
1５ｔ 車は４５回攪拌にてサンプリング実施
＜エア攪拌＞
タンクローリーの大きさ（ ｔ ）、攪拌時間、圧力ごと乳質が安定するまでの時間を検証
| 検証項目 | ○○○
タンクローリー ○○ ｔ
| 攪拌時間 |  | 圧力△△ |  | 圧力○○ |  | 圧力××
15秒
20秒
３０秒
40秒
５０秒
検証例
＜エア攪拌＞ |  |  | 検証項目 | Fat
タンクローリー ５ ｔ
| 攪拌時間 |  | 圧力△△ |  | 圧力○○ |  | 圧力××
| 15秒 |  | 3.8 |  | 3.7 |  | 3.6
| 20秒 |  | 3.7 |  | 3.7 |  | 3.6
| ３０秒 |  | 3.7 |  | 3.6 |  | 3.5
| 40秒 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.5
| ５０秒 |  | 3.6 |  | 3.5 |  | 3.5
※ 検証の結果、圧力×× 攪拌時間30秒にてサンプリングを実施

## 例⑥
内部精度管理標準作業書 |  | （具体例）
１．検体採取組織と生乳検査施設が連携して検体採取の内部精度管理を
実施している旨
検体採取部門がﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄしている委託運送業者、もしくは農業協同組合に対して
内部精度管理記録に基づき 運送業者に対して内部精度管理調査を行う。
実施時期・・・年間 １回 契約を行っているところが各農協の場合は当該農協を
通じて実施する。
２．搬送に関して、内部精度管理調査を実施した際の内容と結果の記録
（頻度は毎年1回 夏期は必ず実施）
信頼性確保部門は検体採取組織に対して、年１回（夏季） 搬送に関しての
輸送テストを行う。
配送テストの実施方法（例）
① 検体を委託検査所に配送している運送業者を選定する。･･･できれば異なる運送業者２～３カ所
検体数２～３検体がよいです。
※ 検査を委託している検査所に確認して、どの様な送り方をしているか確認してください。
もし ヤマト便 クールで段ボールというように送り方が１通りならそれだけのテストで結構です。
② 普段 検体を送っている方法を確認する。 (例）
a. ○○ 運送・・・宅急便業者 ヤマト便
送り方 発泡容器・ 保冷材あり・ 通常便
b.×× 運送・・・宅急便業者 佐川急便
送り方 段ボール容器・保冷材なし・クール便 ５．０℃
③ 上記検体を 時系列に温度変化が記録できる温度計により、発送前、発送中、到着時
記録簿フォーマットに従い確認する。

## 例⑦
教育訓練に関する標準作業書 |  |  | （具体例）
１．教育訓練 対象
信頼性確保部門責任者、指定者、検体採取部門責任者、区分責任者は自ずから外部研修に参加し、
また検体採取を委託している運送業者、乳業者の検体採取者、またその管理者に対しての研修を実施する。
２．階層ごとに必要な教育訓練
必要な教育訓練
| 信頼性確保部門責任者 指定者 |  |  | 部門責任者研修（乳技協主催）
| 運送業者管理者 |  |  | 検体採取精度向上研修
（各指定団体）
| 運送業者検体採取者 |  |  | 検体採取精度向上研修
（各指定団体）
３．新人教育訓練
新卒採用された新人もしくは、検査部門に全く携わらない部署からの異動者に関しては
以下のＳＴＥＰでの教育訓練を行う。
（検体採取業務にかかわる新人の研修の場合のみ）
|  | ① 酪農生産者 実習 | ②タンクローリー同乗同行実習